## elektryczne ELECTRO
EDYCJA: 01 Cennik detaliczny ważny od 01.02.2025 r. do 02.03.2025 r.
Grzejniki i suszarki elektryczne
Grupa ELECTRO
Paleta kolorów Instal Projekt: Wykaz kolorów bez dopłaty: C35 (podstawowy, nie wymaga zapisu w indeksie), C34, C57, C83, C85, C87, C92, C93, C97, C12, C100, C31, C75 Wykaz kolorów z dopłatą + 15% : C86, C88, C89, C90, C91, C42, C94, C95, C96, C98, C99, C101 Kolory z palety RAL oraz z wykończeniem spoza palety Instal Projekt + 25% (dopłata dotyczy kolorów nieposiadających odpowiedników w palecie Instal Projekt). * Wyliczenia dotyczące szybkości suszenia oszacowano na podstawie przeprowadzonego doświadczenia w warunkach normalnego użytkowania (wilgotność 50%, temperatura otoczenia 20°C) dla wysuszenia ręcznika o wymiarach 70 cm x 127 cm wyjętego prosto z pralki. Średnia szybkość suszenia ręcznika bez włączonego urządzenia w tych samych warnkach wynosiła ok. 15 h.
Model | Indeks | Szerokość [mm] | Wysokość [mm] | Wysokość z grzałką [mm] | Głębokość [mm] | Masa [kg] | Moc elektryczna [W] | Powierzchnia do ogrzania [m2] | Szybsze suszenie [x]* | Cena detaliczna netto [PLN] | Cena detaliczna brutto [PLN] | Cena sugerowana brutto [PLN] | Kod EAN
BIONIC ECO ELECTRO | Uwaga!
Wersja sterowana wyłącznikiem manualnym
B - WERSJA STEROWANA PROGRAMATOREM ELEKTRONICZNYM BEZPRZEWODOWYM
U - wersja podtynkowa
| BIOEE1-50/120 | 480 | 1164 | - | 47-57 | 18.5 | 450 | 3,6 - 6 | - | 2852 | 3507.96 | 2279 | 5905253609282
| BIOEE1-50/120U | 480 | 1164 | - | 47-57 | 18.5 | 450 | 3,6 - 6 | - | 2852 | 3507.96 | 2279 | 5905253609466
| BIOEE1-50/160 | 480 | 1590 | - | 47-57 | 25.2 | 630 | 5 - 8,4 | - | 3382 | 4159.86 | 2709 | 5905253609756
| BIOEE1-50/160U | 480 | 1590 | - | 47-57 | 25.2 | 630 | 5 - 8,4 | - | 3382 | 4159.86 | 2709 | 5905253609848
| BIOEE1-60/180 | 600 | 1800 | - | 47-57 | 35.5 | 960 | 7,7 - 12,8 | - | 3670 | 4514.1 | 2939 | 5905253609374
| BIOEE1-60/180U | 600 | 1800 | - | 47-57 | 35.5 | 960 | 7,7 - 12,8 | - | 3670 | 4514.1 | 2939 | 5905253609558
| BIOEE1-50/120B | 480 | 1164 | - | 47-57 | 18.5 | 450 | 3,6 - 6 | - | 3531 | 4343.13 | 2809 | 5905253609299
| BIOEE1-50/120UB | 480 | 1164 | - | 47-57 | 18.5 | 450 | 3,6 - 6 | - | 3531 | 4343.13 | 2809 | 5905253609473
| BIOEE1-50/160B | 480 | 1590 | - | 47-57 | 25.2 | 630 | 5 - 8,4 | - | 4063 | 4997.49 | 3239 | 5905253609763
| BIOEE1-50/160UB | 480 | 1590 | - | 47-57 | 25.2 | 630 | 5 - 8,4 | - | 4063 | 4997.49 | 3239 | 5905253609855
| BIOEE1-60/180B | 600 | 1800 | - | 47-57 | 35.5 | 960 | 7,7 - 12,8 | - | 4350 | 5350.5 | 3479 | 5905253609381
| BIOEE1-60/180UB | 600 | 1800 | - | 47-57 | 35.5 | 960 | 7,7 - 12,8 | - | 4350 | 5350.5 | 3479 | 5905253609565
| BIOEE2-50/120 | 480 | 1164 | - | 47-57 | 12.4 | 450 | 3,6 - 6 | - | 2852 | 3507.96 | 2279 | 5905253609312
| BIOEE2-50/120U | 480 | 1164 | - | 47-57 | 12.4 | 450 | 3,6 - 6 | - | 2852 | 3507.96 | 2279 | 5905253609497
| BIOEE2-50/160 | 480 | 1590 | - | 47-57 | 16.8 | 630 | 5 - 8,4 | - | 3382 | 4159.86 | 2709 | 5905253609787
| BIOEE2-50/160U | 480 | 1590 | - | 47-57 | 16.8 | 630 | 5 - 8,4 | - | 3382 | 4159.86 | 2709 | 5905253609879
| BIOEE2-60/180 | 600 | 1800 | - | 47-57 | 24.9 | 960 | 7,7 - 12,8 | - | 3670 | 4514.1 | 2939 | 5905253609404
| BIOEE2-60/180U | 600 | 1800 | - | 47-57 | 24.9 | 960 | 7,7 - 12,8 | - | 3670 | 4514.1 | 2939 | 5905253609589
| BIOEE2-50/120B | 480 | 1164 | - | 47-57 | 12.4 | 450 | 3,6 - 6 | - | 3531 | 4343.13 | 2809 | 5905253609329
| BIOEE2-50/120UB | 480 | 1164 | - | 47-57 | 12.4 | 450 | 3,6 - 6 | - | 3531 | 4343.13 | 2809 | 5905253609503
| BIOEE2-50/160B | 480 | 1590 | - | 47-57 | 16.8 | 630 | 5 - 8,4 | - | 4063 | 4997.49 | 3239 | 5905253609794
| BIOEE2-50/160UB | 480 | 1590 | - | 47-57 | 16.8 | 630 | 5 - 8,4 | - | 4063 | 4997.49 | 3239 | 5905253609886
| BIOEE2-60/180B | 600 | 1800 | - | 47-57 | 24.9 | 960 | 7,7 - 12,8 | - | 4350 | 5350.5 | 3479 | 5905253609411
| BIOEE2-60/180UB | 600 | 1800 | - | 47-57 | 24.9 | 960 | 7,7 - 12,8 | - | 4350 | 5350.5 | 3479 | 5905253609596
| BIOEE3-50/120 | 480 | 1164 | - | 47-57 | 14.5 | 450 | 3,6 - 6 | - | 2852 | 3507.96 | 2279 | 5905253609343
| BIOEE3-50/120U | 480 | 1164 | - | 47-57 | 14.5 | 450 | 3,6 - 6 | - | 2852 | 3507.96 | 2279 | 5905253609527
| BIOEE3-50/160 | 480 | 1590 | - | 47-57 | 19.6 | 630 | 5 - 8,4 | - | 3382 | 4159.86 | 2709 | 5905253609817
| BIOEE3-50/160U | 480 | 1590 | - | 47-57 | 19.6 | 630 | 5 - 8,4 | - | 3382 | 4159.86 | 2709 | 5905253609909
| BIOEE3-60/180 | 600 | 1800 | - | 47-57 | 28.1 | 960 | 7,7 - 12,8 | - | 3670 | 4514.1 | 2939 | 5905253609435
| BIOEE3-60/180U | 600 | 1800 | - | 47-57 | 28.1 | 960 | 7,7 - 12,8 | - | 3670 | 4514.1 | 2939 | 5905253609619
| BIOEE3-50/120B | 480 | 1164 | - | 47-57 | 14.5 | 450 | 3,6 - 6 | - | 3531 | 4343.13 | 2809 | 5905253609350
| BIOEE3-50/120UB | 480 | 1164 | - | 47-57 | 14.5 | 450 | 3,6 - 6 | - | 3531 | 4343.13 | 2809 | 5905253609534
| BIOEE3-50/160B | 480 | 1590 | - | 47-57 | 19.6 | 630 | 5 - 8,4 | - | 4063 | 4997.49 | 3239 | 5905253609824
| BIOEE3-50/160UB | 480 | 1590 | - | 47-57 | 19.6 | 630 | 5 - 8,4 | - | 4063 | 4997.49 | 3239 | 5905253609916
| BIOEE3-60/180B | 600 | 1800 | - | 47-57 | 28.1 | 960 | 7,7 - 12,8 | - | 4350 | 5350.5 | 3479 | 5905253609442
| BIOEE3-60/180UB | 600 | 1800 | - | 47-57 | 28.1 | 960 | 7,7 - 12,8 | - | 4350 | 5350.5 | 3479 | 5905253609626
BIONIC ELECTRO | Uwaga!
U - wersja podtynkowa
| BIOE1-40/100 | 380 | 950 | - | 44-54 | 9.1 | 310 | 2,5 - 4,1 | - | 2416 | 2971.68 | 1939 | 5905253510786
| BIOE1-40/100U | 380 | 950 | - | 44-54 | 9.1 | 310 | 2,5 - 4,1 | - | 2416 | 2971.68 | 1939 | 5905253510946
| BIOE1-50/120 | 480 | 1164 | - | 44-54 | 14.2 | 480 | 3,8 - 6,4 | - | 3040 | 3739.2 | 2429 | 5905253510793
| BIOE1-50/120U | 480 | 1164 | - | 44-54 | 14.2 | 480 | 3,8 - 6,4 | - | 3040 | 3739.2 | 2429 | 5905253510953
| BIOE1-50/160 | 480 | 1590 | - | 44-54 | 19.3 | 700 | 5,6 - 9,3 | - | 3804 | 4678.92 | 3049 | 5905253510809
| BIOE1-50/160U | 480 | 1590 | - | 44-54 | 19.3 | 700 | 5,6 - 9,3 | - | 3804 | 4678.92 | 3049 | 5905253510960
| BIOE1-60/180 | 600 | 1800 | - | 44-54 | 27.2 | 1035 | 8,3 - 13,8 | - | 5029 | 6185.67 | 4019 | 5905253510816
| BIOE1-60/180U | 600 | 1800 | - | 44-54 | 27.2 | 1035 | 8,3 - 13,8 | - | 5029 | 6185.67 | 4019 | 5905253510977
| BIOE2-40/100 | 380 | 950 | - | 44-54 | 6.3 | 310 | 2,5 - 4,1 | - | 2416 | 2971.68 | 1939 | 5905253510823
| BIOE2-40/100U | 380 | 950 | - | 44-54 | 6.3 | 310 | 2,5 - 4,1 | - | 2416 | 2971.68 | 1939 | 5905253510984
| BIOE2-50/120 | 480 | 1164 | - | 44-54 | 9.5 | 480 | 3,8 - 6,4 | - | 3040 | 3739.2 | 2429 | 5905253510830
| BIOE2-50/120U | 480 | 1164 | - | 44-54 | 9.5 | 480 | 3,8 - 6,4 | - | 3040 | 3739.2 | 2429 | 5905253510991
| BIOE2-50/160 | 480 | 1590 | - | 44-54 | 12.9 | 700 | 5,6 - 9,3 | - | 3804 | 4678.92 | 3049 | 5905253510847
| BIOE2-50/160U | 480 | 1590 | - | 44-54 | 12.9 | 700 | 5,6 - 9,3 | - | 3804 | 4678.92 | 3049 | 5905253511004
| BIOE2-60/180 | 600 | 1800 | - | 44-54 | 19.1 | 1035 | 8,3 - 13,8 | - | 5029 | 6185.67 | 4019 | 5905253510854
| BIOE2-60/180U | 600 | 1800 | - | 44-54 | 19.1 | 1035 | 8,3 - 13,8 | - | 5029 | 6185.67 | 4019 | 5905253511011
| BIOE3-40/100 | 380 | 950 | - | 44-54 | 7 | 310 | 2,5 - 4,1 | - | 2416 | 2971.68 | 1939 | 5905253510861
| BIOE3-40/100U | 380 | 950 | - | 44-54 | 7 | 310 | 2,5 - 4,1 | - | 2416 | 2971.68 | 1939 | 5905253511028
| BIOE3-50/120 | 480 | 1164 | - | 44-54 | 11.1 | 480 | 3,8 - 6,4 | - | 3040 | 3739.2 | 2429 | 5905253507212
| BIOE3-50/120U | 480 | 1164 | - | 44-54 | 11.1 | 480 | 3,8 - 6,4 | - | 3040 | 3739.2 | 2429 | 5905253507410
| BIOE3-50/160 | 480 | 1590 | - | 44-54 | 15 | 700 | 5,6 - 9,3 | - | 3804 | 4678.92 | 3049 | 5905253510885
| BIOE3-50/160U | 480 | 1590 | - | 44-54 | 15 | 700 | 5,6 - 9,3 | - | 3804 | 4678.92 | 3049 | 5905253511042
| BIOE3-60/180 | 600 | 1800 | - | 44-54 | 21.5 | 1035 | 8,3 - 13,8 | - | 5029 | 6185.67 | 4019 | 5905253510892
| BIOE3-60/180U | 600 | 1800 | - | 44-54 | 21.5 | 1035 | 8,3 - 13,8 | - | 5029 | 6185.67 | 4019 | 5905253518010
| BIOE4-40/100 | 380 | 950 | - | 44-54 | 6.6 | 310 | 2,5 - 4,1 | - | 2416 | 2971.68 | 1939 | 5905253510908
| BIOE4-40/100U | 380 | 950 | - | 44-54 | 6.6 | 310 | 2,5 - 4,1 | - | 2416 | 2971.68 | 1939 | 5905253511066
| BIOE4-50/120 | 480 | 1164 | - | 44-54 | 10.3 | 480 | 3,8 - 6,4 | - | 3040 | 3739.2 | 2429 | 5905253510915
| BIOE4-50/120U | 480 | 1164 | - | 44-54 | 10.3 | 480 | 3,8 - 6,4 | - | 3040 | 3739.2 | 2429 | 5905253511073
| BIOE4-50/160 | 480 | 1590 | - | 44-54 | 14.1 | 700 | 5,6 - 9,3 | - | 3804 | 4678.92 | 3049 | 5905253510922
| BIOE4-50/160U | 480 | 1590 | - | 44-54 | 14.1 | 700 | 5,6 - 9,3 | - | 3804 | 4678.92 | 3049 | 5905253511080
| BIOE4-60/180 | 600 | 1800 | - | 44-54 | 20.2 | 1035 | 8,3 - 13,8 | - | 5029 | 6185.67 | 4019 | 5905253510939
| BIOE4-60/180U | 600 | 1800 | - | 44-54 | 20.2 | 1035 | 8,3 - 13,8 | - | 5029 | 6185.67 | 4019 | 5905253511097
EOS ELECTRO | Uwaga!
Wersja sterowana wyłącznikiem manualnym.
Wersja B - Wersja sterowana programatorem elektronicznym bezprzewodowym z pomiarem temperatury pomieszczenia i możliwością programowania tygodniowego.
U - wersja podtynkowa
| EOSE-40/120E34L01 | 386 | 1206 | - | 46 | 19.5 | 550 | 4,4 - 7,3 | - | 3472 | 3991.35 | 2639 | 5905253630910
| EOSE-40/120E34L01U | 386 | 1206 | - | 46 | 19.5 | 550 | 4,4 - 7,3 | - | 3472 | 3991.35 | 2639 | 5905253511134
| EOSE-40/120E34L01B | 386 | 1206 | - | 46 | 19.5 | 550 | 4,4 - 7,3 | - | 4188 | 4814.22 | 3179 | 5905253511288
| EOSE-40/120E34L01UB | 386 | 1206 | - | 46 | 19.5 | 550 | 4,4 - 7,3 | - | 4188 | 4814.22 | 3179 | 5905253511318
| EOSE-40/120E34L04 | 386 | 1206 | - | 46 | 19.5 | 550 | 4,4 - 7,3 | - | 3472 | 3991.35 | 2639 | 5905253635076
| EOSE-40/120E34L04U | 386 | 1206 | - | 46 | 19.5 | 550 | 4,4 - 7,3 | - | 3472 | 3991.35 | 2639 | 5905253511141
| EOSE-40/120E34L04B | 386 | 1206 | - | 46 | 19.5 | 550 | 4,4 - 7,3 | - | 4188 | 4814.22 | 3179 | 5905253523335
| EOSE-40/120E34L04UB | 386 | 1206 | - | 46 | 19.5 | 550 | 4,4 - 7,3 | - | 4188 | 4814.22 | 3179 | 5905253511325
| EOSE-40/120E31L05 | 386 | 1206 | - | 46 | 19.5 | 550 | 4,4 - 7,3 | - | 3472 | 3991.35 | 2639 | 5905253635069
| EOSE-40/120E31L05U | 386 | 1206 | - | 46 | 19.5 | 550 | 4,4 - 7,3 | - | 3472 | 3991.35 | 2639 | 5905253511158
| EOSE-40/120E31L05B | 386 | 1206 | - | 46 | 19.5 | 550 | 4,4 - 7,3 | - | 4188 | 4814.22 | 3179 | 5905253623493
| EOSE-40/120E31L05UB | 386 | 1206 | - | 46 | 19.5 | 550 | 4,4 - 7,3 | - | 4188 | 4814.22 | 3179 | 5905253511332
| EOSE-50/160E34L01 | 486 | 1606 | - | 46 | 25.7 | 650 | 5,2 - 8,7 | - | 4297 | 4939.68 | 3259 | 5905253630927
| EOSE-50/160E34L01U | 486 | 1606 | - | 46 | 25.7 | 650 | 5,2 - 8,7 | - | 4297 | 4939.68 | 3259 | 5905253511196
| EOSE-50/160E34L01B | 486 | 1606 | - | 46 | 25.7 | 650 | 5,2 - 8,7 | - | 5013 | 5762.55 | 3799 | 5905253527159
| EOSE-50/160E34L01UB | 486 | 1606 | - | 46 | 25.7 | 650 | 5,2 - 8,7 | - | 5013 | 5762.55 | 3799 | 5905253511370
| EOSE-50/160E34L04 | 486 | 1606 | - | 46 | 25.7 | 650 | 5,2 - 8,7 | - | 4297 | 4939.68 | 3259 | 5905253635106
| EOSE-50/160E34L04U | 486 | 1606 | - | 46 | 25.7 | 650 | 5,2 - 8,7 | - | 4297 | 4939.68 | 3259 | 5905253635113
| EOSE-50/160E34L04B | 486 | 1606 | - | 46 | 25.7 | 650 | 5,2 - 8,7 | - | 5013 | 5762.55 | 3799 | 5905253511356
| EOSE-50/160E34L04UB | 486 | 1606 | - | 46 | 25.7 | 650 | 5,2 - 8,7 | - | 5013 | 5762.55 | 3799 | 5905253511387
| EOSE-50/160E31L05 | 486 | 1606 | - | 46 | 25.7 | 650 | 5,2 - 8,7 | - | 4297 | 4939.68 | 3259 | 5905253635083
| EOSE-50/160E31L05U | 486 | 1606 | - | 46 | 25.7 | 650 | 5,2 - 8,7 | - | 4297 | 4939.68 | 3259 | 5905253635090
| EOSE-50/160E31L05B | 486 | 1606 | - | 46 | 25.7 | 650 | 5,2 - 8,7 | - | 5013 | 5762.55 | 3799 | 5905253511363
| EOSE-50/160E31L05UB | 486 | 1606 | - | 46 | 25.7 | 650 | 5,2 - 8,7 | - | 5013 | 5762.55 | 3799 | 5905253511394
| EOSE-60/180E34L01 | 576 | 1806 | - | 46 | 29.2 | 1260 | 10,1 - 16,8 | - | 5301 | 6093.42 | 4239 | 5905253630934
| EOSE-60/180E34L01U | 576 | 1806 | - | 46 | 29.2 | 1260 | 10,1 - 16,8 | - | 5301 | 6093.42 | 4239 | 5905253511257
| EOSE-60/180E34L01B | 576 | 1806 | - | 46 | 29.2 | 1260 | 10,1 - 16,8 | - | 5980 | 6874.47 | 4769 | 5905253511400
| EOSE-60/180E34L01UB | 576 | 1806 | - | 46 | 29.2 | 1260 | 10,1 - 16,8 | - | 5980 | 6874.47 | 4769 | 5905253511431
| EOSE-60/180E34L04 | 576 | 1806 | - | 46 | 29.2 | 1260 | 10,1 - 16,8 | - | 5301 | 6093.42 | 4239 | 5905253635151
| EOSE-60/180E34L04U | 576 | 1806 | - | 46 | 29.2 | 1260 | 10,1 - 16,8 | - | 5301 | 6093.42 | 4239 | 5905253635168
| EOSE-60/180E34L04B | 576 | 1806 | - | 46 | 29.2 | 1260 | 10,1 - 16,8 | - | 5980 | 6874.47 | 4769 | 5905253620096
| EOSE-60/180E34L04UB | 576 | 1806 | - | 46 | 29.2 | 1260 | 10,1 - 16,8 | - | 5980 | 6874.47 | 4769 | 5905253635175
| EOSE-60/180E31L05 | 576 | 1806 | - | 46 | 29.2 | 1260 | 10,1 - 16,8 | - | 5301 | 6093.42 | 4239 | 5905253635137
| EOSE-60/180E31L05U | 576 | 1806 | - | 46 | 29.2 | 1260 | 10,1 - 16,8 | - | 5301 | 6093.42 | 4239 | 5905253511271
| EOSE-60/180E31L05B | 576 | 1806 | - | 46 | 29.2 | 1260 | 10,1 - 16,8 | - | 5980 | 6874.47 | 4769 | 5905253511424
| EOSE-60/180E31L05UB | 576 | 1806 | - | 46 | 29.2 | 1260 | 10,1 - 16,8 | - | 5980 | 6874.47 | 4769 | 5905253635144
ESCADA ELECTRO | ESCE1-60/160C31 | 600 | 1600 | - | 108-118 | 4.8 | 170 | 1,4 - 2,3 | 3 | 1223 | 1405.89 | 979 | 5905253609176
PRIMAVERA ELECTRO | PRVE-40/110C31 | 400 | 1120 | - | 88-98 | 3.5 | 87 | 0,7 - 1,2 | 1 | 972 | 1116.84 | 769 | 5905253381287
| PRVE-40/160C31 | 400 | 1600 | - | 88-98 | 4.8 | 103 | 0,8 - 1,4 | 2 | 1107 | 1273.05 | 879 | 5905253381294
| PRVE-50/160C31 | 500 | 1600 | - | 88-98 | 5.2 | 120 | 1 - 1,6 | 3 | 1223 | 1405.89 | 979 | 5905253303333
AMBRA ELECTRO | AMBRE-40/70+GH-03C1 | 400 | 682 | 787 | 88-102 | 6.9 | 300 | 2,4 - 4 | 3 | 957 | 1177.11 | 769 | 5905253614569
| AMBRE-50/70+GH-03C1 | 500 | 682 | 787 | 103-117 | 8 | 300 | 2,4 - 4 | 3 | 937 | 1152.51 | 749 | 5905253618123
| AMBRE-50/100+GH-04C1 | 500 | 1038 | 1143 | 103-117 | 11.6 | 400 | 3,2 - 5,3 | 5 | 1119 | 1376.37 | 899 | 5905253685040
| AMBRE-50/120+GH-04C1 | 500 | 1230 | 1335 | 103-117 | 13.5 | 400 | 3,2 - 5,3 | 6 | 1162 | 1429.26 | 929 | 5905253685057
| AMBRE-50/140+GH-06C1 | 500 | 1394 | 1499 | 103-117 | 15.1 | 600 | 4,8 - 8 | 7 | 1178 | 1448.94 | 939 | 5905253637902
| AMBRE-50/170+GH-06C1 | 500 | 1650 | 1755 | 103-117 | 17.6 | 600 | 4,8 - 8 | 7 | 1390 | 1709.7 | 1109 | 5905253618154
| AMBRE-60/170+GH-09C1 | 600 | 1650 | 1755 | 118-132 | 19 | 900 | 7,2 - 12 | 6 | 1469 | 1806.87 | 1179 | 5905253630354
BOLERO ELECTRO | BOLE-40/70+GH-03C1 | 400 | 682 | 787 | 160-170 | 8.2 | 300 | 2,4 - 4 | 4 | 1132 | 1392.36 | 899 | 5905253614446
| BOLE-40/120+GH-06C1 | 400 | 1230 | 1335 | 160-170 | 14.2 | 600 | 4,8 - 8 | 7 | 1387 | 1706.01 | 1099 | 5905253637919
| BOLE-50/70+GH-03C1 | 500 | 682 | 787 | 160-170 | 9.1 | 300 | 2,4 - 4 | 4 | 1182 | 1453.86 | 939 | 5905253618215
| BOLE-50/100+GH-06C1 | 500 | 1038 | 1143 | 160-170 | 13 | 600 | 4,8 - 8 | 7 | 1340 | 1648.2 | 1059 | 5905253618222
| BOLE-50/120+GH-06C1 | 500 | 1230 | 1335 | 160-170 | 15.2 | 600 | 4,8 - 8 | 7 | 1445 | 1777.35 | 1139 | 5905253614668
| BOLE-50/170+GH-09C1 | 500 | 1650 | 1755 | 160-170 | 20.1 | 900 | 7,2 - 12 | 7 | 1638 | 2014.74 | 1289 | 5905253637926
| BOLE-60/140+GH-09C1 | 600 | 1394 | 1499 | 160-170 | 19.1 | 900 | 7,2 - 12 | 7 | 1614 | 1985.22 | 1279 | 5905253625886
STANDARD ELECTRO | GŁE-30/70+GH-03C1 | 300 | 686 | 791 | 160-170 | 8.7 | 300 | 2,4 - 4 | 4 | 1099 | 1351.77 | 879 | 5905253617966
| GŁE-30/120+GH-04C1 | 300 | 1173 | 1278 | 160-170 | 14.3 | 400 | 3,2 - 5,3 | 7 | 1335 | 1642.05 | 1059 | 5905253685064
| GŁE-40/90+GH-04C1 | 400 | 915 | 1020 | 160-170 | 12.6 | 400 | 3,2 - 5,3 | 7 | 1241 | 1526.43 | 979 | 5905253685071
| GŁE-40/120+GH-06C1 | 400 | 1173 | 1278 | 160-170 | 16 | 600 | 4,8 - 8 | 7 | 1390 | 1709.7 | 1099 | 5905253618000
| GŁE-50/70+GH-04C1 | 500 | 686 | 791 | 160-170 | 11.1 | 400 | 3,2 - 5,3 | 5 | 1189 | 1462.47 | 939 | 5905253685088
| GŁE-50/90+GH-06C1 | 500 | 915 | 1020 | 160-170 | 14.1 | 600 | 4,8 - 8 | 7 | 1336 | 1643.28 | 1059 | 5905253614422
| GŁE-50/120+GH-06C1 | 500 | 1173 | 1278 | 160-170 | 18.9 | 600 | 4,8 - 8 | 7 | 1476 | 1815.48 | 1169 | 5905253618048
| GŁE-50/140+GH-09C1 | 500 | 1402 | 1507 | 160-170 | 21.2 | 900 | 7,2 - 12 | 7 | 1573 | 1934.79 | 1249 | 5905253618055
| GŁE-60/120+GH-09C1 | 600 | 1173 | 1278 | 160-170 | 20.7 | 900 | 7,2 - 12 | 7 | 1522 | 1872.06 | 1209 | 5905253618086
STANDARDRD 3D ELECTO | STDE-30/70+GH-04C1 | 300 | 686 | 791 | 160-170 | 10.9 | 400 | 3,2 - 5,3 | 5 | 1438 | 1768.74 | 1139 | 5905253685095
| STDE-30/120+GH-06C1 | 300 | 1173 | 1278 | 160-170 | 17.9 | 600 | 4,8 - 8 | 7 | 1777 | 2185.71 | 1409 | 5905253635663
| STDE-40/70+GH-04C1 | 400 | 686 | 791 | 160-170 | 13 | 400 | 3,2 - 5,3 | 5 | 1507 | 1853.61 | 1199 | 5905253685101
| STDE-40/90+GH-06C1 | 400 | 915 | 1020 | 160-170 | 16.8 | 600 | 4,8 - 8 | 7 | 1661 | 2043.03 | 1319 | 5905253635687
| STDE-40/120+GH-09C1 | 400 | 1173 | 1278 | 160-170 | 21.5 | 900 | 7,2 - 12 | 7 | 1896 | 2332.08 | 1499 | 5905253635694
| STDE-50/70+GH-06C1 | 500 | 686 | 791 | 160-170 | 15.3 | 600 | 4,8 - 8 | 7 | 1593 | 1959.39 | 1259 | 5905253635700
| STDE-50/90+GH-09C1 | 500 | 915 | 1020 | 160-170 | 19.7 | 900 | 7,2 - 12 | 7 | 1776 | 2184.48 | 1409 | 5905253618239
| STDE-50/120+GH-09C1 | 500 | 1173 | 1278 | 160-170 | 25.4 | 900 | 7,2 - 12 | 8 | 2016 | 2479.68 | 1589 | 5905253618246
| STDE-50/140+GH-09C1 | 500 | 1402 | 1507 | 160-170 | 32.3 | 900 | 7,2 - 12 | 8 | 2210 | 2718.3 | 1749 | 5905253635717
OMEGA R ELECTRO | OMERE-40/70+GH-03C1 | 400 | 686 | 791 | 88-102 | 8.1 | 300 | 2,4 - 4 | 4 | 993 | 1221.39 | 799 | 5905253614200
| OMERE-40/90+GH-03C1 | 400 | 915 | 1020 | 88-102 | 10.5 | 300 | 2,4 - 4 | 4 | 1073 | 1319.79 | 869 | 5905253617959
| OMERE-50/70+GH-03C1 | 500 | 686 | 791 | 103-117 | 9.4 | 300 | 2,4 - 4 | 4 | 1018 | 1252.14 | 809 | 5905253620164
| OMERE-50/90+GH-04C1 | 500 | 915 | 1020 | 103-117 | 11.8 | 400 | 3,2 - 5,3 | 5 | 1114 | 1370.22 | 889 | 5905253685118
| OMERE-50/120+GH-06C1 | 500 | 1173 | 1278 | 103-117 | 15.2 | 600 | 4,8 - 8 | 7 | 1306 | 1606.38 | 1049 | 5905253614248
| OMERE-60/140+GH-09C1 | 600 | 1402 | 1507 | 107-123 | 21.3 | 900 | 7,2 - 12 | 7 | 1352 | 1662.96 | 1079 | 5905253635724
| OMERE-60/160+GH-09C1 | 600 | 1574 | 1679 | 107-123 | 23.8 | 900 | 7,2 - 12 | 7 | 1463 | 1799.49 | 1169 | 5905253635731
BELTI ELECTRO | BELE-40/80+GH-03C1 | 400 | 753 | 858 | 83-93 | 9.1 | 300 | 2,4 - 4 | 4 | 1161 | 1428.03 | 929 | 5905253627453
| BELE-40/120+GH-04C1 | 400 | 1203 | 1308 | 83-93 | 12.4 | 400 | 3,2 - 5,3 | 5 | 1317 | 1619.91 | 1059 | 5905253685125
| BELE-50/90+GH-04C1 | 500 | 896 | 1001 | 83-93 | 11.8 | 400 | 3,2 - 5,3 | 5 | 1291 | 1587.93 | 1039 | 5905253685163
| BELE-50/120+GH-04C1 | 500 | 1203 | 1308 | 83-93 | 14.4 | 400 | 3,2 - 5,3 | 4 | 1359 | 1671.57 | 1089 | 5905253685200
| BELE-50/160+GH-06C1 | 500 | 1573 | 1678 | 83-93 | 17.4 | 600 | 4,8 - 8 | 7 | 1507 | 1853.61 | 1209 | 5905253631030
| BELE-60/120+GH-06C1 | 600 | 1203 | 1308 | 83-93 | 16.5 | 600 | 4,8 - 8 | 7 | 1434 | 1763.82 | 1149 | 5905253635786
PIKO ELECTRO | PIKE-40/100+GH-04C1 | 430 | 979 | 1084 | 83-103 | 8.8 | 400 | 3,2 - 5,3 | 4 | 1127 | 1386.21 | 909 | 5905253685248
| PIKE-40/130+GH-04C1 | 430 | 1329 | 1434 | 83-103 | 11.5 | 400 | 3,2 - 5,3 | 6 | 1277 | 1570.71 | 1029 | 5905253685286
| PIKE-50/70+GH-03C1 | 530 | 729 | 834 | 83-103 | 7.6 | 300 | 2,4 - 4 | 4 | 1063 | 1307.49 | 849 | 5905253613937
| PIKE-50/100+GH-04C1 | 530 | 979 | 1084 | 83-103 | 9.7 | 400 | 3,2 - 5,3 | 4 | 1176 | 1446.48 | 939 | 5905253685330
| PIKE-50/110+GH-04C1 | 530 | 1129 | 1234 | 83-103 | 11.3 | 400 | 3,2 - 5,3 | 6 | 1254 | 1542.42 | 1009 | 5905253685378
| PIKE-50/130+GH-06C1 | 530 | 1329 | 1434 | 83-103 | 12.9 | 600 | 4,8 - 8 | 7 | 1343 | 1651.89 | 1079 | 5905253617942
| PIKE-60/110+GH-06C1 | 630 | 1129 | 1234 | 83-103 | 12.2 | 600 | 4,8 - 8 | 7 | 1338 | 1645.74 | 1069 | 5905253614026
| PIKE-60/150+GH-09C1 | 630 | 1529 | 1634 | 83-103 | 16.1 | 900 | 7,2 - 12 | 7 | 1559 | 1917.57 | 1249 | 5905253614033
TRICK ELECTRO | TRKE-40/90+GH-03C1 | 430 | 857 | 962 | 83-93 | 11.8 | 300 | 2,4 - 4 | 4 | 1626 | 1999.98 | 1299 | 5905253631184
| TRKE-40/120+GH-04C1 | 430 | 1187 | 1292 | 83-93 | 15.8 | 400 | 3,2 - 5,3 | 5 | 1829 | 2249.67 | 1459 | 5905253685415
| TRKE-50/90+GH-04C1 | 530 | 857 | 962 | 83-93 | 13.4 | 400 | 3,2 - 5,3 | 5 | 1622 | 1995.06 | 1299 | 5905253685453
| TRKE-50/120+GH-06C1 | 530 | 1187 | 1292 | 83-93 | 18.1 | 600 | 4,8 - 8 | 7 | 2002 | 2462.46 | 1599 | 5905253621550
| TRKE-50/150+GH-06C1 | 530 | 1517 | 1622 | 83-93 | 22.8 | 600 | 4,8 - 8 | 7 | 2129 | 2618.67 | 1709 | 5905253631269
| TRKE-50/180+GH-09C1 | 530 | 1847 | 1952 | 83-93 | 27.4 | 900 | 7,2 - 12 | 7 | 2580 | 3173.4 | 2059 | 5905253631306
POPPY ELECTRO | PPYE-40/70+GH-03C1 | 400 | 670 | 775 | 70-80 | 7.6 | 300 | 2,4 - 4 | 3 | 1077 | 1324.71 | 869 | 5905253613289
| PPYE-40/100+GH-04C1 | 400 | 990 | 1095 | 70-80 | 12.2 | 400 | 3,2 - 5,3 | 4 | 1235 | 1519.05 | 989 | 5905253685491
| PPYE-40/160+GH-06C1 | 400 | 1630 | 1735 | 70-80 | 16.9 | 600 | 4,8 - 8 | 7 | 1496 | 1840.08 | 1199 | 5905253630408
| PPYE-50/100+GH-04C1 | 500 | 990 | 1095 | 70-80 | 13.6 | 400 | 3,2 - 5,3 | 5 | 1291 | 1587.93 | 1039 | 5905253685538
| PPYE-50/130+GH-06C1 | 500 | 1310 | 1415 | 70-80 | 15.3 | 600 | 4,8 - 8 | 7 | 1421 | 1747.83 | 1139 | 5905253617911
| PPYE-60/100+GH-04C1 | 600 | 990 | 1095 | 70-80 | 15 | 400 | 3,2 - 5,3 | 7 | 1340 | 1648.2 | 1069 | 5905253685576
| PPYE-60/160+GH-09C1 | 600 | 1630 | 1735 | 70-80 | 20.5 | 900 | 7,2 - 12 | 7 | 1679 | 2065.17 | 1349 | 5905253630415
INVENTIO ELECTRO | INVE-70/180E34FS20+GH-12C1 | 656 | 1806 | 1911 | 96 | 77.5 | 1200 | 9,6 - 16 | - | 5437 | 6687.51 | 4349 | 5905253629235
| INVE-70/180E31FS21+GH-12C2 | 656 | 1806 | 1911 | 96 | 77.5 | 1200 | 9,6 - 16 | - | 5437 | 6687.51 | 4349 | 5905253629242
| INVE-70/180E31FS22+GH-12C2 | 656 | 1806 | 1911 | 96 | 77.5 | 1200 | 9,6 - 16 | - | 5437 | 6687.51 | 4349 | 5905253629259
| INVE-40/120E+GH-04C1 | 380 | 1200 | 1305 | 91 | 24 | 400 | 3,2 - 5,3 | - | 2565 | 3154.95 | 2049 | 5905253685002
| INVE-40/160E+GH-06C1 | 380 | 1600 | 1705 | 91 | 32.4 | 600 | 4,8 - 8 | - | 2845 | 3499.35 | 2279 | 5905253628443
| INVE-40/180E+GH-06C1 | 380 | 1800 | 1905 | 91 | 36.6 | 600 | 4,8 - 8 | - | 2940 | 3616.2 | 2349 | 5905253628450
| INVE-50/120E+GH-06C1 | 480 | 1200 | 1305 | 91 | 30.7 | 600 | 4,8 - 8 | - | 2719 | 3344.37 | 2179 | 5905253628467
| INVE-50/160E+GH-09C1 | 480 | 1600 | 1705 | 91 | 41.6 | 900 | 7,2 - 12 | - | 3131 | 3851.13 | 2499 | 5905253622359
| INVE-50/180E+GH-09C1 | 480 | 1800 | 1905 | 91 | 47.5 | 900 | 7,2 - 12 | - | 3278 | 4031.94 | 2619 | 5905253628511
| INVE-70/180E+GH-12C1 | 650 | 1800 | 1905 | 91 | 65.8 | 1200 | 9,6 - 16 | - | 3857 | 4744.11 | 3079 | 5905253628542
POPSTAR ELECTRO | POPSE-50/90+GH-04C1 | 500 | 875 | 980 | 93-103 | 15.1 | 400 | 3,2 - 5,3 | 5 | 1788 | 2199.24 | 1429 | 5905253685613
| POPSE-50/120+GH-06C1 | 500 | 1190 | 1295 | 93-103 | 18.6 | 600 | 4,8 - 8 | 7 | 2146 | 2639.58 | 1719 | 5905253632785
| POPSE-50/150+GH-06C1 | 500 | 1505 | 1610 | 93-103 | 24.8 | 600 | 4,8 - 8 | 7 | 2402 | 2954.46 | 1919 | 5905253632822
| POPSE-60/180+GH-09C1 | 600 | 1820 | 1925 | 93-103 | 32.2 | 900 | 7,2 - 12 | 8 | 2896 | 3562.08 | 2319 | 5905253628740
VIKING ELECTRO | VIKE-50/70 | 530 | 693 | nd | 95 | 5.6 | 130 | 1 - 1,7 | 2 | 620 | 762.6 | 499 | 5905253059032
| VIKE-50/100 | 530 | 993 | nd | 95 | 8.2 | 175 | 1,4 - 2,3 | 3 | 743 | 913.89 | 599 | 5905253059049
| VIKE-50/120 | 530 | 1223 | nd | 95 | 9 | 230 | 1,8 - 3,1 | 3 | 815 | 1002.45 | 649 | 5905253058523
MOBILO ELECTRO | MOBE2-50/90C34 | 500 | 900 | nd | 250 | 10.4 | 105 | 0,8 - 1,4 | 3 | 739 | 908.97 | 599 | 5905253636165
| MOBE2-50/90C31 | 500 | 900 | nd | 250 | 10.4 | 105 | 0,8 - 1,4 | 3 | 739 | 908.97 | 599 | 5905253636172
ASTRO ELECTRO | ASTE-50/80+GH-06C1 | 500 | 793 | 898 | 160-170 | 14.5 | 600 | 4,8 - 8 | 7 | 1259 | 1548.57 | 999 | 5905253636189
| ASTE-50/100+GH-09C1 | 500 | 1044 | 1149 | 160-170 | 18.3 | 900 | 7,2 - 12 | 7 | 1408 | 1731.84 | 1119 | 5905253623202
| ASTE-50/120+GH-09C1 | 500 | 1198 | 1303 | 160-170 | 21.9 | 900 | 7,2 - 12 | 7 | 1548 | 1904.04 | 1239 | 5905253636257
| ASTE-50/160+GH-12C1 | 500 | 1610 | 1715 | 160-170 | 30.8 | 1200 | 9,6 - 16 | 8 | 1991 | 2448.93 | 1589 | 5905253636295
CODE ELECTRO | CODE-40/60+GH-03C1 | 400 | 615 | 720 | 88-108 | 8.4 | 300 | 2,4 - 4 | 4 | 1176 | 1446.48 | 939 | 5905253636332
| CODE-40/100+GH-04C1 | 400 | 953 | 1058 | 88-108 | 12.5 | 400 | 3,2 - 5,3 | 5 | 1352 | 1662.96 | 1079 | 5905253685873
| CODE-40/130+GH-06C1 | 400 | 1290 | 1395 | 88-108 | 16.6 | 600 | 4,8 - 8 | 7 | 1505 | 1851.15 | 1209 | 5905253636400
| CODE-50/100+GH-04C1 | 500 | 953 | 1058 | 88-108 | 14.6 | 400 | 3,2 - 5,3 | 7 | 1427 | 1755.21 | 1139 | 5905253685897
| CODE-50/160+GH-09C1 | 500 | 1628 | 1733 | 88-108 | 23.6 | 900 | 7,2 - 12 | 7 | 1802 | 2216.46 | 1439 | 5905253636486
| CODE-60/130+GH-09C1 | 600 | 1290 | 1395 | 88-108 | 22 | 900 | 7,2 - 12 | 7 | 1710 | 2103.3 | 1369 | 5905253636523
FRAME ELECTRO | FRAE-40/110+GH-04C1 | 400 | 1075 | 1180 | 83-103 | 13 | 400 | 3,2 - 5,3 | 5 | 1268 | 1559.64 | 1009 | 5905253685934
| FRAE-40/160+GH-06C1 | 400 | 1580 | 1685 | 83-103 | 18 | 600 | 4,8 - 8 | 7 | 1456 | 1790.88 | 1169 | 5905253636585
| FRAE-50/60+GH-03C1 | 500 | 570 | 675 | 83-103 | 9.2 | 300 | 2,4 - 4 | 4 | 1113 | 1368.99 | 899 | 5905253636622
| FRAE-50/110+GH-06C1 | 500 | 1075 | 1180 | 83-103 | 15.6 | 600 | 4,8 - 8 | 7 | 1346 | 1655.58 | 1079 | 5905253613647
| FRAE-50/160+GH-09C1 | 500 | 1580 | 1685 | 83-103 | 21.4 | 900 | 7,2 - 12 | 7 | 1547 | 1902.81 | 1239 | 5905253613661
GIULIETTA ELECTRO | GLTE-50/90+GH-04C1 | 500 | 930 | 1035 | 105-115 | 20.6 | 400 | 3,2 - 5,3 | 5 | 2421 | 2977.83 | 1939 | 5905253685972
| GLTE-50/120+GH-06C1 | 500 | 1186 | 1291 | 105-115 | 26.6 | 600 | 4,8 - 8 | 7 | 2855 | 3511.65 | 2289 | 5905253636738
| GLTE-60/160+GH-09C1 | 600 | 1610 | 1715 | 105-115 | 38.7 | 900 | 7,2 - 12 | 8 | 3549 | 4365.27 | 2849 | 5905253636752
MAKAO ELECTRO | MAKE-50/90+GH-04C1 | 477 | 883 | 988 | 84-94 | 13.8 | 400 | 3,2 - 5,3 | 5 | 1372 | 1687.56 | 1099 | 5905253686016
| MAKE-50/120+GH-06C1 | 477 | 1205 | 1310 | 84-94 | 18.1 | 600 | 4,8 - 8 | 7 | 1559 | 1917.57 | 1249 | 5905253613463
| MAKE-60/90+GH-04C1 | 577 | 883 | 988 | 84-94 | 14.9 | 400 | 3,2 - 5,3 | 5 | 1631 | 2006.13 | 1299 | 5905253686054
| MAKE-60/160+GH-09C1 | 577 | 1528 | 1633 | 84-94 | 24.4 | 900 | 7,2 - 12 | 7 | 1825 | 2244.75 | 1459 | 5905253636851
MODO ELECTRO | MODE-40/100+GH-04C1 | 400 | 1049 | 1154 | 88-108 | 10.5 | 400 | 3,2 - 5,3 | 5 | 1606 | 1975.38 | 1279 | 5905253686092
| MODE-40/140+GH-06C1 | 400 | 1378 | 1483 | 88-108 | 18.2 | 600 | 4,8 - 8 | 7 | 1766 | 2172.18 | 1409 | 5905253636929
| MODE-50/100+GH-06C1 | 500 | 1049 | 1154 | 88-108 | 18.1 | 600 | 4,8 - 8 | 7 | 1700 | 2091 | 1359 | 5905253636967
| MODE-50/140+GH-06C1 | 500 | 1378 | 1483 | 88-108 | 20.9 | 600 | 4,8 - 8 | 7 | 1890 | 2324.7 | 1519 | 5905253637001
| MODE-50/170+GH-09C1 | 500 | 1650 | 1755 | 88-108 | 24.4 | 900 | 7,2 - 12 | 7 | 2077 | 2554.71 | 1669 | 5905253637049
| MODE-60/140+GH-09C1 | 600 | 1378 | 1483 | 88-108 | 23.6 | 900 | 7,2 - 12 | 7 | 2026 | 2491.98 | 1629 | 5905253637087
MONDRIAN ELECTRO | MONE-40/80+GH-03C1 | 400 | 832 | 937 | 88-98 | 12.3 | 300 | 2,4 - 4 | 4 | 1561 | 1920.03 | 1249 | 5905253637124
| MONE-50/110+GH-04C1 | 500 | 1140 | 1245 | 88-98 | 17.2 | 400 | 3,2 - 5,3 | 5 | 1766 | 2172.18 | 1409 | 5905253686139
| MONE-50/140+GH-04C1 | 500 | 1440 | 1545 | 88-98 | 18.7 | 400 | 3,2 - 5,3 | 7 | 1884 | 2317.32 | 1509 | 5905253686177
| MONE-60/170+GH-06C1 | 600 | 1740 | 1845 | 88-98 | 22.7 | 600 | 4,8 - 8 | 7 | 2089 | 2569.47 | 1669 | 5905253637247
NAMELESS ELECTRO | NAME-40/90+GH-03C1 | 400 | 930 | 1035 | 94-104 | 14.2 | 300 | 2,4 - 4 | 5 | 1676 | 2061.48 | 1349 | 5905253612848
| NAME-40/120+GH-04C1 | 400 | 1186 | 1291 | 94-104 | 18.6 | 400 | 3,2 - 5,3 | 5 | 1912 | 2351.76 | 1529 | 5905253686214
| NAME-50/90+GH-04C1 | 500 | 930 | 1035 | 94-104 | 16.2 | 400 | 3,2 - 5,3 | 5 | 1768 | 2174.64 | 1409 | 5905253686252
| NAME-50/120+GH-04C1 | 500 | 1186 | 1291 | 94-104 | 20.2 | 400 | 3,2 - 5,3 | 5 | 2038 | 2506.74 | 1639 | 5905253686290
| NAME-50/160+GH-06C1 | 500 | 1610 | 1715 | 94-104 | 25.4 | 600 | 4,8 - 8 | 7 | 2366 | 2910.18 | 1889 | 5905253630361
| NAME-60/120+GH-06C1 | 600 | 1186 | 1291 | 94-104 | 23.6 | 600 | 4,8 - 8 | 7 | 2157 | 2653.11 | 1729 | 5905253613043
| NAME-60/160+GH-06C1 | 600 | 1610 | 1715 | 94-104 | 30 | 600 | 4,8 - 8 | 7 | 2541 | 3125.43 | 2029 | 5905253637360
RETTO ELECTRO | RETE-40/70+GH-03C1 | 412 | 708 | 813 | 70-80 | 9.7 | 300 | 2,4 - 4 | 4 | 1012 | 1244.76 | 809 | 5905253613685
| RETE-40/110+GH-04C1 | 412 | 1072 | 1177 | 70-80 | 14.7 | 400 | 3,2 - 5,3 | 5 | 1190 | 1463.7 | 949 | 5905253686337
| RETE-40/140+GH-06C1 | 412 | 1436 | 1541 | 70-80 | 19.1 | 600 | 4,8 - 8 | 7 | 1345 | 1654.35 | 1079 | 5905253613746
| RETE-50/70+GH-04C1 | 540 | 708 | 813 | 70-80 | 10.9 | 400 | 3,2 - 5,3 | 4 | 1089 | 1339.47 | 879 | 5905253686375
| RETE-50/110+GH-06C1 | 540 | 1072 | 1177 | 70-80 | 16.6 | 600 | 4,8 - 8 | 7 | 1319 | 1622.37 | 1059 | 5905253617928
| RETE-50/140+GH-06C1 | 540 | 1436 | 1541 | 70-80 | 10.3 | 600 | 4,8 - 8 | 7 | 1490 | 1832.7 | 1199 | 5905253686412
| RETE-50/180+GH-09C1 | 540 | 1800 | 1905 | 70-80 | 26.5 | 900 | 7,2 - 12 | 7 | 1880 | 2312.4 | 1509 | 5905253630422
STICK ELECTRO | STIE-40/70+GH-03C1 | 400 | 740 | 845 | 83-103 | 9.7 | 300 | 2,4 - 4 | 4 | 1259 | 1548.57 | 999 | 5905253637537
| STIE-40/110+GH-04C1 | 400 | 1110 | 1215 | 83-103 | 14 | 400 | 3,2 - 5,3 | 5 | 1449 | 1782.27 | 1159 | 5905253686443
| STIE-50/70+GH-04C1 | 500 | 740 | 845 | 83-103 | 10.8 | 400 | 3,2 - 5,3 | 5 | 1346 | 1655.58 | 1079 | 5905253686481
| STIE-50/110+GH-06C1 | 500 | 1110 | 1215 | 83-103 | 15.5 | 600 | 4,8 - 8 | 7 | 1533 | 1885.59 | 1229 | 5905253613593
| STIE-50/150+GH-06C1 | 500 | 1480 | 1585 | 83-103 | 20.7 | 600 | 4,8 - 8 | 7 | 1742 | 2142.66 | 1389 | 5905253637650
| STIE-50/190+GH-09C1 | 500 | 1850 | 1955 | 83-103 | 27.3 | 900 | 7,2 - 12 | 7 | 1930 | 2373.9 | 1549 | 5905253637681
INDIVI ELECTRO | INDE-40/120E34L01+GH-04C1 | 386 | 1206 | 1311 | 96 | 28.6 | 400 | 3,2 - 5,3 | - | 2816 | 3463.68 | 2249 | 5905253686528
| INDE-40/160E34L01+GH-06C1 | 386 | 1606 | 1711 | 96 | 30.7 | 600 | 4,8 - 8 | - | 2981 | 3666.63 | 2389 | 5905253627927
| INDE-50/160E34L01+GH-09C1 | 486 | 1606 | 1711 | 96 | 49.3 | 900 | 7,2 - 12 | - | 3501 | 4306.23 | 2799 | 5905253627958
| INDE-50/180E34L01+GH-09C1 | 486 | 1806 | 1911 | 96 | 56.2 | 900 | 7,2 - 12 | - | 3662 | 4504.26 | 2929 | 5905253627965
| INDE-60/180E34L01+GH-09C1 | 576 | 1806 | 1911 | 96 | 67.5 | 900 | 7,2 - 12 | - | 4077 | 5014.71 | 3259 | 5905253627989
INDIVI NEW ELECTRO | INDNE-50/160E34L01+GH-09C1 | 486 | 1606 | 1711 | 96 | 49.3 | 900 | 7,2 - 12 | - | 3731 | 4589.13 | 2979 | 5905253628351
| INDNE-60/180E34L01+GH-09C1 | 576 | 1806 | 1911 | 96 | 67.5 | 900 | 7,2 - 12 | - | 4213 | 5181.99 | 3369 | 5905253637865
| INDNE-50/100E34L04+GH-04C1 | 486 | 1006 | 1111 | 96 | 30.6 | 400 | 3,2 - 5,3 | - | 3212 | 3950.76 | 2569 | 5905253686542
| INDNE-50/140E34L04+GH-06C1 | 486 | 1406 | 1511 | 96 | 43 | 600 | 4,8 - 8 | - | 3513 | 4320.99 | 2809 | 5905253628122
| INDNE-50/160E34L04+GH-09C1 | 486 | 1606 | 1711 | 96 | 49.3 | 900 | 7,2 - 12 | - | 3731 | 4589.13 | 2979 | 5905253628139
| INDNE-50/100E31L05+GH-04C2 | 486 | 1006 | 1111 | 96 | 30.6 | 400 | 3,2 - 5,3 | - | 3212 | 3950.76 | 2569 | 5905253686559
| INDNE-50/140E31L05+GH-06C2 | 486 | 1406 | 1511 | 96 | 43 | 600 | 4,8 - 8 | - | 3513 | 4320.99 | 2809 | 5905253628245
| INDNE-50/160E31L05+GH-09C2 | 486 | 1606 | 1711 | 96 | 49.3 | 900 | 7,2 - 12 | - | 3731 | 4589.13 | 2979 | 5905253628252

## grzałki HEAT UP!
EDYCJA: 01 Cennik detaliczny ważny od 01.02.2025 r. do 02.03.2025 r.
Grzałki elektryczne
Grupa HEAT UP!
Model | Indeks | Moc elektryczna [W] | Wymiary sterownika |  |  | cena detaliczna netto [PLN] | cena detaliczna brutto [PLN] | sugerowana cena brutto [PLN] | Kod EAN
|  |  | szerokość [mm] | wysokość [mm] | głębokość [mm]
HOT2 | Istnieje możliwość zamówienia grzałki w wersji podtynkowej bez dodatkowej opłaty. Należy na końcu indeksu wybranego modelu dopisać końcówkę - U.
| HOTS-03C1 | 300 | 40 | 93 | 60 | 538 | 661.74 | 429 | 5905253064760
| HOTS-04C1 | 400 | 40 | 93 | 60 | 538 | 661.74 | 429 | 5905253660917
| HOTS-06C1 | 600 | 40 | 93 | 60 | 538 | 661.74 | 429 | 5905253064777
| HOTS-09C1 | 900 | 40 | 93 | 60 | 538 | 661.74 | 429 | 5905253064791
| HOTS-12C1 | 1200 | 40 | 93 | 60 | 538 | 661.74 | 429 | 5905253381423
| HOTS-03C2 | 300 | 40 | 93 | 60 | 538 | 661.74 | 429 | 5905253064463
| HOTS-04C2 | 400 | 40 | 93 | 60 | 538 | 661.74 | 429 | 5905253660924
| HOTS-06C2 | 600 | 40 | 93 | 60 | 538 | 661.74 | 429 | 5905253064784
| HOTS-09C2 | 900 | 40 | 93 | 60 | 538 | 661.74 | 429 | 5905253064807
| HOTS-12C2 | 1200 | 40 | 93 | 60 | 538 | 661.74 | 429 | 5905253381430
| HOTS-03C3 | 300 | 40 | 93 | 60 | 538 | 661.74 | 429 | 5905253172014
| HOTS-04C3 | 400 | 40 | 93 | 60 | 538 | 661.74 | 429 | 5905253686580
| HOTS-06C3 | 600 | 40 | 93 | 60 | 538 | 661.74 | 429 | 5905253170461
| HOTS-09C3 | 900 | 40 | 93 | 60 | 538 | 661.74 | 429 | 5905253172021
| HOTS-12C3 | 1200 | 40 | 93 | 60 | 538 | 661.74 | 429 | 5905253381447
| HOTS-03C4 | 300 | 40 | 93 | 60 | 538 | 661.74 | 429 | 5905253660962
| HOTS-04C4 | 400 | 40 | 93 | 60 | 538 | 661.74 | 429 | 5905253660931
| HOTS-06C4 | 600 | 40 | 93 | 60 | 538 | 661.74 | 429 | 5905253660979
| HOTS-09C4 | 900 | 40 | 93 | 60 | 538 | 661.74 | 429 | 5905253686597
| HOTS-12C4 | 1200 | 40 | 93 | 60 | 538 | 661.74 | 429 | 5905253686603
YUUKI | YUUKI-03C1 | 300 | 59 | 65 | 55 | 384 | 472.32 | 309 | 5905253414855
| YUUKI-04C1 | 400 | 59 | 65 | 55 | 384 | 472.32 | 309 | 5905253682025
| YUUKI-06C1 | 600 | 59 | 65 | 55 | 384 | 472.32 | 309 | 5905253414862
| YUUKI-09C1 | 900 | 59 | 65 | 55 | 384 | 472.32 | 309 | 5905253414879
| YUUKI-12C1 | 1200 | 59 | 65 | 55 | 384 | 472.32 | 309 | 5905253414886
| YUUKI-03C2 | 300 | 59 | 65 | 55 | 384 | 472.32 | 309 | 5905253381553
| YUUKI-04C2 | 400 | 59 | 65 | 55 | 384 | 472.32 | 309 | 5905253684906
| YUUKI-06C2 | 600 | 59 | 65 | 55 | 384 | 472.32 | 309 | 5905253372315
| YUUKI-09C2 | 900 | 59 | 65 | 55 | 384 | 472.32 | 309 | 5905253381607
| YUUKI-12C2 | 1200 | 59 | 65 | 55 | 384 | 472.32 | 309 | 5905253381621
| YUUKI-03C3 | 300 | 59 | 65 | 55 | 384 | 472.32 | 309 | 5905253381560
| YUUKI-04C3 | 400 | 59 | 65 | 55 | 384 | 472.32 | 309 | 5905253686573
| YUUKI-06C3 | 600 | 59 | 65 | 55 | 384 | 472.32 | 309 | 5905253381584
| YUUKI-09C3 | 900 | 59 | 65 | 55 | 384 | 472.32 | 309 | 5905253372322
| YUUKI-12C3 | 1200 | 59 | 65 | 55 | 384 | 472.32 | 309 | 5905253381638

## BOUTIQUE - wieszaki, relingi
EDYCJA: 01 Cennik detaliczny ważny od 01.02.2025 r. do 02.03.2025 r.
Wieszaki i relingi
Grupa BOUTIQUE
Paleta kolorów Instal Projekt: Wykaz kolorów bez dopłaty: C35 (podstawowy, nie wymaga zapisu w indeksie), C34, C57, C83, C85, C87, C92, C93, C97, C12, C100, C31, C75 Wykaz kolorów z dopłatą + 15% : C86, C88, C89, C90, C91, C42, C94, C95, C96, C98, C99, C101 Kolory z palety RAL oraz z wykończeniem spoza palety Instal Projekt + 25% (dopłata dotyczy kolorów nieposiadających odpowiedników w palecie Instal Projekt).
Model | Indeks | cena detaliczna netto [PLN] | cena detaliczna brutto [PLN] | sugerowana cena brutto [PLN] | Kod EAN
RS2 RELING | RS2-30 | 189 | 232.47 | 149 | 5905253085512
| RS2-40 | 189 | 232.47 | 149 | 5905253061998
RS4 RELING | RS4-40 | 189 | 232.47 | 149 | 5905253126208
| RS4-50 | 189 | 232.47 | 149 | 5905253126215
| RS4-60 | 189 | 232.47 | 149 | 5905253126222
| RS4-70 | 189 | 232.47 | 149 | 5905253062025
REOS RELING | Uwaga! Relingi REOS dostępne są wyłącznie w kolorach C34 i C31 oraz chrom. W wykończeniu chrom na końcu indeksu należy dopisać C01 - wycena indywidualna.
| REOS-40C34 | 126 | 154.98 | 99 | 5905253510441
| REOS-50C34 | 126 | 154.98 | 99 | 5905253518690
| REOS-60C34 | 126 | 154.98 | 99 | 5905253518706
| REOS-40C31 | 126 | 154.98 | 99 | 5905253260001
| REOS-50C31 | 126 | 154.98 | 99 | 5905253518713
| REOS-60C31 | 126 | 154.98 | 99 | 5905253518720
PÓŁKA ESCADA i PRIMAVERA | Uwaga! Półki Escada dostępne są wyłącznie w kolorach C34 i C31
| PB-ESCE-25C34 | 126 | 154.98 | 99 | 5905253610080
| PB-ESCE-25C31 | 126 | 154.98 | 99 | 5905253610097
| PB-ESCE-40C34 | 126 | 154.98 | 99 | 5905253610035
| PB-ESCE-40C31 | 126 | 154.98 | 99 | 5905253610042
RELING DO ESCADA | Uwaga! Relingi Escada dostępne są wyłącznie w kolorach C34 i C31
| RESCE1-40C34 | 100 | 123 | 79 | 5905253617140
| RESCE1-40C31 | 100 | 123 | 79 | 5905253617133

## BOUTIQUE - ekrany
EDYCJA: 01 Cennik detaliczny ważny od 01.02.2025 r. do 02.03.2025 r.
Ekrany
Grupa BOUTIQUE
Model | Indeks | cena detaliczna netto [PLN] | cena detaliczna brutto [PLN] | sugerowana cena brutto [PLN] | Kod EAN
EKRAN DO GRZEJNIKA INDIVI | E-IND-40/120C34L01 | 1016 | 1249.68 | 889 | 5905253124143
| E-IND-40/160C34L01 | 1142 | 1404.66 | 999 | 5905253124150
| E-IND-50/160C34L01 | 1397 | 1718.31 | 1229 | 5905253124198
| E-IND-50/180C34L01 | 1651 | 2030.73 | 1449 | 5905253124204
| E-IND-60/180C34L01 | 1778 | 2186.94 | 1559 | 5905253124235
EKRAN DO GRZEJNIKA INDIVI NEW | E-INDN-50/160C34L01 | 1180 | 1451.4 | 1039 | 5905253124372
| E-INDN-60/180C34L01 | 1333 | 1639.59 | 1169 | 5905253124419
| E-INDN-50/160C34L04 | 1180 | 1451.4 | 1039 | 5905253124259
| E-INDN-50/100C34L04 | 1015 | 1248.45 | 969 | 5905253435508
| E-INDN-50/140C34L04 | 1117 | 1373.91 | 1009 | 5905253442605
| E-INDN-50/160C34L04 | 1180 | 1451.4 | 1039 | 5905253124259
| E-INDN-50/100C31L05 | 1015 | 1248.45 | 969 | 5905253381096
| E-INDN-50/140C31L05 | 1117 | 1373.91 | 1009 | 5905253343780
| E-INDN-50/160C31L05 | 1180 | 1451.4 | 1039 | 5905253124310